## bez cijena
Troškovnik izgradnje pasivne mrežne infrastrukture na lokaciji Jurja Haulika 14, Karlovac
R.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Iznos
1. | Uklanjanje postojeće instalacije, kabela, ormara i utičnica te propisno zbrinjavanje. Provjera postojećih trasa i određivanje novih te priprema za izradu proboja i ugradnju instalacijskih kanala. | sat | 64 |  | 0
2. | Izrada proboja zida, sa sanacijom (zatvaranje proboja, gipsanje, krečenje) | kom | 32 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja PVC instalacijskog kanala dimenzije 120x60 mm, bijele boje | metar | 80 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja PVC instalacijskog kanala dimenzije 60x40 mm, bijele boje | metar | 50 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja PVC instalacijskog kanala dimenzije 40x25 mm, bijele boje | metar | 70 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja PVC instalacijskog kanala dimenzije 25x16 mm, bijele boje | metar | 65 |  | 0
7. | Dobava i polaganje instalacijskog mrežnog kabela U/UTP Cat.6 od komunikacijskog ormara do utičnog mjesta | metar | 3600 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja utičnica 2xRJ45 (PŽ/NŽ) uključujući spajanje i montažu četiri stropne bežične pristupne točke | kom | 40 |  | 0
9. | Demontaža postojećih ormara i izmještanje terminalne opreme u serversku sobu | kom | 3 |  | 0
10. | Dobava i spajanje i modula RJ45 Cat.6, uključujući označavanje prema dogovorenoj numeraciji | kom | 88 |  | 0
11. | Izrada energetskog priključka i uzemljenja za glavni ormar sa napojnim panelom | kom | 1 |  | 0
12. | Serverski ormar min. 600x1000/42U | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja prespojnih panela za glavni ormar | kom | 5 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja horizontalne vodilice kabela | kom | 8 |  | 0
15. | Izrada tlocrta mreže i zapisnika sa rezultatima testova novog ožičenja | kom | 1 |  | 0
|  | Ukupno: |  |  | 0
|  | PDV(25%) |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
Mjesto i datum:
| Izradio: |  |  |  | Ponuditelj: